附件

不合格产品名单

| 序号 | 产品统一名称 | 产品标称名称 | 生产单位名称 | 生产单位 地址 | 商标 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 规格 /型号 | 不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计价秤 | 电子秤 | 广州市中庆达电子衡器有限公司 | 广州市海珠区新业路78号之5自编之四 | 粤兴 | 广州市白云区松洲峰记五金店 | 广州市白云区松洲增槎路888-894号临铺自编7号 | ACS-30 | 除皮称量测试、静态温度 |  |
| 2 | 电子计价秤 | 电子秤 | 广州市中兴电子衡器厂 | 广州经济技术开发区开发大道231号、锦绣路52号第二层 | 图形商标 | 广州市越秀区古月电子仪器商行 | 广州市越秀区惠福路318号首层 | ACS-30 | 静态温度 |  |
| 3 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 浙江君凯顺工贸有限公司 | 浙江省金华市永康市城西新区西周路28号第二幢 | 图文商标 | 广州市白云区白云湖创记衡器经营部 | 广州市白云区白云湖街石沙公路68号103、104号铺（自主申报） | ACS-30 | 称量测试、除皮称量测试、偏载测试、重复性测试、倾斜测试、静态温度 |  |
| 4 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 厦门市同安区环东海域美溪道同安工业园15-16号厂房 | 图文商标 | 广州海芳言电子有限公司 | 广州市越秀区惠福西路316号首层 | BPS-30 | 称量测试、除皮称量测试、回零测试、静态温度 |  |
| 5 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 永康市香海衡器厂 | 浙江省金华市永康市经济开发区状元路399号-16幢、399号-17幢（四、五楼除外）自主申报 | 图文商标 | 广州市海珠区香海五金商行 | 广州市海珠区沥滘振兴大街11号广东粤景五金交电批发市场240、241号 | ACS-30 | 称量测试、除皮称量测试、倾斜测试、静态温度 |  |
| 6 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 广州市中庆达电子衡器有限公司 | 广州市海珠区新业路78号之5自编之四 | 粤兴 | 广州市海珠区精灵电子衡器商行 | 广州市海珠区南泰路168号南泰百货批发中心自编第SP16号商铺 | ACS-15 | 静态温度 |  |
| 7 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 广州广衡电子衡器有限公司 | 番禺大石会江石中二路80号 | 图文商标 | 广州富毅衡器有限公司 | 广州市番禺区洛浦街沙溪村幸福北路二村西街二巷一层101 | ACS-30kg | 称量测试、除皮称量测试、静态温度 | 电商 |
| 8 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 广州广衡电子衡器有限公司 | 番禺大石会江石中二路80号 | 图文商标 | 广州富毅衡器有限公司 | 广州市番禺区洛浦街沙溪村幸福北路二村西街二巷一层101 | ACS-15kg | 静态温度 | 电商 |
| 9 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 启东友铭衡器有限公司 | 启东市寅阳镇寅西村十四组 | 图文商标 | 广州市荔湾区友声衡器经营部 | 广州市荔湾区丰年路荔海街2号铺 | ACS-15A | 称量测试、静态温度 |  |
| 10 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 苏州楚江红衡器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇玉盘路658号2号厂房三楼 | 楚江红 | 广州市白云区松洲来学宝计量设备经营部 | 广州市白云区增槎路槎头路段新源粮油副食品综合批发市场门口一号 | ACS-3/6 | 外观检查 |  |
| 11 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 | 图文商标 | 广州市世剑衡器电子有限公司 | 广州市番禺区石壁街韦涌村流芳祠路自编6号之一101 | ACS-15-A | 外观检查 | 电商 |
| 12 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 中山市金利电子衡器有限公司 | 中山市小榄镇民安南路283号 | 图文商标 | 广州远文衡器有限公司 | 广州市天河区莲溪环村路一巷6号103铺 | ACS-30JE | 外观检查 |  |
| 13 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 广东香山电子科技有限公司 | 中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路28号 | 图文商标 | 广州市白云区松洲来学宝计量设备经营部 | 广州市白云区增槎路槎头路段新源粮油副食品综合批发市场门口一号 | ACS-30 | 外观检查 |  |
| 14 | 电子计价秤 | 电子称重案秤 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇柿后工业功能区天河北路20号 | 图文商标 | 广州市白云区江高菊华电子称店 | 广州市白云区江高镇江人路42号105铺 | ACS-30 | 称量测试、除皮称量测试、静态温度 |  |
| 15 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 永康市五鑫衡器有限公司 | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪工业功能分区星广路6号 | 图文商标 | 广州市白云区江高飞院电子秤店 | 广州市白云区江高镇江人路147号 | ACS-30 | 静态温度 |  |
| 16 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 永康市宇浩电子科技有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村环镇西路38号13幢西一楼 | / | 广州市白云区江高新遥杂货店 | 广州市白云区江高镇江村市场E区012号铺 | ACS-30 | 除皮称量测试 |  |
| 17 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 永康市永州衡器有限公司东阳分公司 | 浙江省东阳市歌山镇大里工业区 | 图文商标 | 广州驰恒电子衡器有限公司 | 广州市南沙区丰泽东路106号 | ACS-30 | 静态温度 | 电商 |
| 18 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 永康市杰力衡器有限公司 | 浙江省金华市永康市方岩镇工业功能分区亿利来路16号 | 图文商标 | 广州衡宝称重科技有限公司 | 广州市白云区太和镇太营路155号之三 | ACS-30-A | 除皮称量测试、偏载测试、回零测试、静态温度 |  |
| 19 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 厦门市同安区环东海域美溪道同安工业园15-16号厂房10层01单元之一 | 图文商标 | 广州市天河区天平龙宏达电子仪器商行 | 广州市天河区沙太南路346号116房 | BPS-001R | 回零测试、静态温度 |  |
| 20 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 永康市大阳衡器有限公司 | 永康市唐先镇工业基地 | 图文商标 | 广州闵斌贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街迎宾路306号346 | ACS-30 | 称量测试、除皮称量测试、偏载测试、静态温度 | 电商 |
| 21 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 凯丰集团有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世方中路6-8号 | 图文商标 | 广州市海珠区精灵电子衡器商行 | 广州市海珠区南泰路168号南泰百货批发中心自编第SP16号商铺 | ACS-30 | 称量测试、除皮称量测试、鉴别力测试、蠕变测试、倾斜测试、静态温度 |  |
| 22 | 电子计价秤 | 电子计价秤 | 永康市杰力衡器有限公司 | 浙江省金华市永康市方岩镇工业功能分区亿利来路16号 | 图文商标 | 广州市白云区太和林杰衡五金经营部 | 广州市白云区太和镇宝树路3号101铺 | ACS-30 | 称量测试、除皮称量测试、偏载测试、蠕变测试、回零测试、静态温度 |  |
| 23 | 出租汽车计价器 | 出租汽车税控计价器 | 广州华港电子科 技有限公司 | 广州市花都区新雅街三向 村雅源北路18号2栋201 | 华港HuaKong | 广州华港电子科 技有限公司 | 广州市花都区新雅街三向 村雅源北路18号2栋201 | HGJ-A9 | 永久时钟误差、静电放电抗扰度 |  |
| 24 | 出租汽车计价器 | 出租汽车计价器 | 北京智能环球电子有限公司 | 北京市顺义区北京空港工业区B区裕华路28号2号楼二层209室 | 图文 | 广州八通电子实业有限公司 | / | SKX2 | 静电放电抗扰度 |  |
| 25 | 出租汽车计价器 | 出租汽车税控计价器 | 上海兴达企业发展有限公司 | 上海市静安区淮安路717号2号楼B303E座 | 图文 | （上海兴达企业发展有限公司）维修点 | 广东省广州市白云区太和镇朝亮北路自编8号广州市出租车计价器检测站内 | XDJ-G11 | 静电放电抗扰度 |  |