附件

有关计量器具监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品统一名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产日期/批号 | 规格 /型号 | 综合判定 | 不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出租汽车计价器 | 广州八通电子实业有限公司 | 广州市番禺区大龙茶东村东兴路1号四座101 | 广州八通电子实业有限公司 | 广州市番禺区大龙茶东村东兴路1号四座101 | 2021年11月29日 | SKX2 | 未发现不合格 | ---- |  |
| 2 | 出租汽车计价器 | 广州华港电子科技有限公司 | 广州市花都区新雅街三向村雅源北路18号2栋201 | 广州华港电子科技有限公司 | 广州市花都区新雅街三向村雅源北路18号2栋201 | 2022年01月09日 | HGJ-A9 | 未发现不合格 | ---- |  |
| 3 | 压力表 | 红旗仪表有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇七里港第二工业区 | 广州市越秀区飞凌工控设备经营部 | 广州市越秀区大德路129号之三 | 2021-07 | Y-60 （0~1） MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 4 | 压力表 | 红旗仪表有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇七里港第二工业区 | 广州市越秀区飞凌工控设备经营部 | 广州市越秀区大德路129号之三 | 2021-09 | Y-60 （0~1.6）MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 5 | 压力表 | 杭州东亚仪表有限公司 | 杭州市郊高桥工业园长山 | 广州市越秀区广宇气动液压电器经营部 | 广州市越秀区惠福西路112号首层 | 2021年3月 | Y-60（0~0.25） MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 6 | 压力表 | 上海名沃仪表有限公司 | 上海市浦东新区三林路84号1一幢2层 | 广州琪尼五金有限公司 | 广州市天河区黄村北路26号D区二楼6699房之606 | 未标注 | Y-100（0~2.5）MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 7 | 压力表 | 上海名沃仪表有限公司 | 上海市浦东新区三林路84号1一幢2层 | 广州琪尼五金有限公司 | 广州市天河区黄村北路26号D区二楼6699房之606 | 未标注 | Y-100 （0~1） MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 8 | 压力表 | 红旗仪表有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇七里港第二工业区 | 广州市番禺区洛浦飞锂奥五金经营部 | 广州市番禺区洛浦街海珠路10号恒生商贸批发市场南区5街13号首层 | 2021-10 | Y-60 （0~1.6）MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 9 | 压力表 | 红旗仪表有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇七里港第二工业区 | 广州市番禺区洛浦飞锂奥五金经营部 | 广州市番禺区洛浦街海珠路10号恒生商贸批发市场南区5街13号首层 | 2019-11 | Y-60 （0~0.1）MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 10 | 压力表 | 杭州华科仪表有限公司 | 杭州富阳区银湖街道泗州 | 广州市增城卡特斯阀门机电经营部 | 广州市增城区新塘镇港口大道101号 | 2020年3月 | Y-60 （0~1.6）MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 11 | 压力表 | 杭州华科仪表有限公司 | 杭州富阳区银湖街道泗州 | 广州市增城卡特斯阀门机电经营部 | 广州市增城区新塘镇港口大道101号 | 2020年3月 | Y-100 （0~1） MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 12 | 压力表 | 杭州华科仪表有限公司 | 杭州富阳区银湖街道泗州 | 广州市天河区天园华东水暖器材经营部 | 广州市天河区文华路瑞华一街20号之一房号 | 2020年6月 | Y-150（0~1.6）MPa | 未发现不合格 | ---- |  |
| 13 | 电子计价秤 | 永康市杰力衡器有限公司 | 永康市方岩镇工业功能分区亿利来路16号 | 广州市番禺区洛浦彩群酒店用品经营部 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道广州市信基沙溪酒店用品博览（沙溪区）市场F区78号铺 | 2021-8 | ACS-30A | 未发现不合格 | ---- |  |
| 14 | 电子计价秤 | 永康市杰力衡器有限公司 | 永康市方岩镇工业功能分区亿利来路16号 | 广州市番禺区大石精而准电子衡器商行 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道广州市信基沙溪酒店用品博览城（沙溪区）E区18号 | 2021-11 | ACS-30A | 不合格 | 除皮秤量检验 |  |
| 15 | 电子计价秤 | 广州市中兴电子衡器厂 | 广州市经济技术开发区开发大道231号 | 广州市番禺区大石王记五金衡器行 | 广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场南区五街4号 | 2021-11 | ACS-30 | 未发现不合格 | ---- |  |
| 16 | 电子计价秤 | 永康市桦利泰电子衡器有限公司 | 永康市芝英七村工业区 | 广州市白云区太和玉儿电子秤店 | 广州市白云区太和镇宝树路1号101铺 | 2021.8 | ACS-30E | 不合格 | 称量检验 |  |
| 17 | 电子计价秤 | 广东香山电子科技有限公司 | 中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路28号 | 广州番禺永旺秤行 | 广州市番禺区洛浦街沙溪村“新埠围”6号602 | 2021-11 | ACS-15-A | 未发现不合格 | ---- |  |
| 18 | 电子计价秤 | 广东香山电子科技有限公司 | 中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路28号 | 广州番禺永旺秤行 | 广州市番禺区洛浦街沙溪村“新埠围”6号602 | 2021-12 | ACS-30-A | 未发现不合格 | ---- |  |
| 19 | 电子计价秤 | 广州市中兴电子衡器厂 | 广州市经济技术开发区开发大道231号 | 广州海芳言电子有限公司 | 广州市越秀区惠福西路314号地下 | 2021-12 | ACS-15 | 不合格 | 标志 |  |
| 20 | 电子计价秤 | 永康市杰力衡器有限公司 | 永康市方岩镇工业功能分区亿利来路16号 | 广州市番禺区大石精而准电子衡器商行 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道广州市信基沙溪酒店用品博览城（沙溪区）E区18号 | 2021-11 | ACS-15A | 未发现不合格 | ---- |  |
| 21 | 电子计价秤 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 永康市芝英镇柿后工业功能区天河北路20号 | 广州市荔湾区鸿辉衡器经营部 | 广州市荔湾区花地大道南528号1楼343 | 2021/09 | ACS-30 | 不合格 | 铅封检查 |  |
| 22 | 电子计价秤 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 永康市芝英镇柿后工业功能区天河北路20号 | 广州市荔湾区鸿辉衡器经营部 | 广州市荔湾区花地大道南528号1楼343 | 2021/11 | ACS-30 | 不合格 | 铅封检查 |  |