|  |
| --- |
| 关于手提式干粉灭火器（维修）产品的消费警示 |
| 标称产品名称 | 手提式干粉灭火器（维修） |
| 产品照片 | —— |
| 标称型号/规格 | MFZ / ABC3 2A34BCE 75% 2.1MPa |
| 标称产品商标 | —— |
| 标称生产批号/日期 | / |
| 标称生产者名称 | 广东天安消防科技有限公司 |
| 产品风险及可能导致的后果 | 产品中没有有效灭火成份，灭火救援过程中不能有效扑灭初起火灾，火情易迅速扩大，造成生命财产的损失。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 若消费者所持有的手提式干粉灭火器（维修）为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 公司已注销。 |