食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕154号

当事人：广州市丽程贸易有限公司

地址（住址）：广州市海珠区会展南五路1，5 1803房                邮编：

营业执照或其他资质证明：《营业执照》        编号：914401057860803555

组织机构代码（身份证）号：

法定代表人（负责人）：高文龙；       性别：           职务：法定代表人

违法事实：

当事人于2018年3月至2018年8月经营不符合经注册的产品技术要求的医疗器械天然胶乳橡胶避孕套（批号：N01180206），货值金额为128506.71元。

相关证据：

当事人《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，法定代表人及其授权委托人身份证复印件，法定代表人委托书；当事人提供的涉案医疗器械的《中华人民共和国医疗器械注册证》及附件、《中华人民共和国海关进口货物报关单》、报关船运资料、代理人委托书、公证书、产品出厂检验报告、验收记录、销售票据、记录；当事人提供的《国家医疗器械抽检复验申请表》、湖南省医疗器械检验检测所出具《关于不予调取天然胶乳橡胶避孕套样品的复函》复印件；当事人提供的《暂停销售通知函》、《召回通知函》、《医疗器械召回事件报告表》、退货票据复印件；当事人提供涉案医疗器械注册产品说明书及延续注册材料复印件；当事人提供的涉案批次召回产品送国家乳胶制品质量监督检验中心检验的《检验报告》复印件、当事人于2017年12月将该厂家生产的相同规格的天然胶乳橡胶避孕套送国家乳胶制品质量监督检验中心检验的《检验报告》复印件；省局发来的湖南省医疗器械检验检测所《国家医疗器械抽验结果通知书》、《检验报告》及送达回执，《医疗器械抽样记录及凭证》复印件，《国家医疗器械抽检样品说明书、标签执行法规情况表》；当事人提供的涉案批次产品外包装盒；我局《现场检查笔录》；我局对当事人受委托人的《询问调查笔录》；我局发出的《扣押决定书》、《扣押物品清单》、《扣押延期通知书》、《解除扣押决定书》、《解除扣押物品清单》等。

你单位的上述行为符合《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的。

鉴于当事人违法行为连续时间达3个月以上，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》（穗食药监法〔2016〕79号）第十条第二款第（三）项规定的可以从重处罚情形；当事人作为经营企业，对涉案产品是否符合国家标准的认知能力比较低，在收到我局《责令改正通知书》后，按照要求采取停止经营、召回等措施减轻危害后果，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十一条第二款第（二）、（七）项规定的可以从轻处罚情形。经综合裁量，给予从轻处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证。

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：1、没收违法经营的医疗器械389盒（详见《没收物品清单》）；2、罚款655384.22元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888，也可以于6个月内依法向有管辖权的法院提起行政诉讼。

（公    章）

2019年02月13日