## Sheet1
插座商品比较试验结果汇总表
序号 | 商品名称 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号/限期使用日期 | 标志 | 尺寸检查 | 接地措施 | 拔出插头所需的力 | 软缆及其连接 | 移动式电器附件的结构 | 耐热 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
1 | 科普拉三路插座 | 进口商/分销商：宜家（中国）投资有限公司 | 上海市浦东新区临御路550号3层 | IKEA | GBS-002 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
2 | 科普拉五路插座 | 进口商/分销商：宜家（中国）投资有限公司 | 上海市浦东新区临御路550号3层 | IKEA | GBS-001 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
3 | 飞利浦插座超值套餐（八位十四位） | 广州市昊达电子有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙西街23号 | ---- | SPS78*OB/93 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
4 | 公牛摔不烂系列插座 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园 | ---- | GN-C5（无线） | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
5 | 突破保镖安推系列转换器 | 北京突破电气有限公司 | 中国·北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座611单元 | 图形商标 | TZ-Y/TZ-C3K3 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
6 | 突破保镖安推系列转换器 | 北京突破电气有限公司 | 中国·北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座611单元 | 图形商标 | TZ-Y/TZ-HD3 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
7 | 飞雕开关插座（三插） | 飞雕电器集团有限公司 | 上海市松江区港德路288号 | Feidiao飞雕 | A910B/10A 250V～ | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
8 | 二二三极插座 | 广州奇一胜电器设备有限公司 | 广州市番禺区石基镇塱边工业区 | 奇胜电气 | K4.0系列/10A 250V | 2015-05-29 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
9 | 高级电器配件（插座） | 广东松本电工电器有限公司 | 广东顺德容桂环安路13号松本工业中心 | SOBEN | B8/10USL | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
10 | 10A 250V 带开关带保护门二/三级插座 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 北京市朝阳区望京东路六号A座 | Schneider Electric | FB15/10US 10A 250V | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
11 | 两极加两极带接地插座（灰色） | 西蒙电气（中国）有限公司 | 江苏省海安开发区西蒙路1号 | Simon | V51084T 10A 250V | 2014-12-11 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
12 | 二/三级插座 沉醉金 | 施耐德（重庆）电工有限公司 | 重庆市万州区陈家坝街道联合坝M3地块3#厂房 | Schneider Electric | E8215-10US-WG | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
13 | 10A带大跷板开关二、三极插座 | 广东联塑电气有限公司 | 广东省佛山市顺德区龙江镇大坝工业园E07之一 | DELTA | 5UBO108-1CC133 金棕 10A 250V | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
14 | 二三插加开关46香槟 | 西蒙电气（中国）有限公司 | 中国·江苏省海安开发区西蒙路1号 | simon | 701086 | 检验样品生产日期:2015-03-30(11个) 2015-01-09(1个) 留样样品生产日期:2015-03-30(9个) | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
15 | 86型单相二、三极插座 | 松下信息仪器（上海）有限公司 | 上海闵行区莘庄工业区申富路811号 | Panasonic 松下 | WMK122 10A 250V | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
16 | 二三极插座（功能件） | 制造商：浙江恒达高电器有限公司 | 中国宁波宁穿路 | ---- | D023 10A 250V～银灰色 | 2012-06 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
17 | 逸享二三插彩色 | 罗格朗（北京）电气有限公司 | 北京市昌平区科技园超前路4号 | legrand 罗格朗 | X426/10USL-C 10A 250V | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
18 | 美淳16A三插 | 罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房 | legrand | EN426/15CS 10A 250V | 2014-12-26(15个)；2015-03-20(5个)；2015-04-23(1个) | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
19 | 10A 250V～单相三极 | 广东松本电工电器有限公司 | 广东佛山市顺德区容桂环安路13号松本工业中心 | SOBEN | B9/10S | 2014-03-19 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
20 | 凡典N3五孔插座（联体） | 上海凡典电器有限公司 | 上海市松江区小昆山镇新港路52号12幢 | Fedo | N310ABL 10A 250V | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
21 | 德韵直边Sololinear系列AL205二位二三级插座（白色） | 北京ABB低压电器有限公司 | 北京经济技术开发区康定街17号 | ABB | AL205 250V 88×90mm AL205 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
22 | 86型单相二、三级插座 | 松下电工信息仪器(上海)有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区申富路811号 | Panasonic | WMS122 10A 250V | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
23 | 10A联体二三极插座 | 广东联塑电气有限公司 | 广东省佛山市顺德区龙江镇大坝工业园E07之一 | DELTA | 5UBO106-1CC1雅白 10A 250V | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
24 | 转换器 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园 | BULL公牛 | GN-904 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
25 | PHILIPS 三位电源转换器 | 广州市昊达电子有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙西街23号 | ---- | SPS2320X/93 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
26 | 创意时尚插座 | 广东明家科技股份有限公司 | 广东省东莞市横沥镇村头工业区 | MiG | SP-6113-0 | ---- | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
27 | 清风转换器 | 慈溪市清风电子有限公司 | 中国·浙江慈溪市观海卫工业园东区 | 图形商标 | QF-B2（15米） | ---- | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合
28 | 耐司林克 二位或三位旅行转接器 | 制造商：普罗万电子科技（厦门）有限公司 | 福建省厦门市湖里区创新路27号高殿科技园3号厂房二楼 | Prol | WSAⅡ-6 | ---- | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合
29 | 科林电源转换器 | 广东省东莞市科林电器有限公司 | 东莞市长安镇新安社区上近工业区上新路 | KELINTE 科林特 | KL-8602 | ---- | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合

## Sheet2
铅(以铅计)(mg/kg) | 砷(以砷计)(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 甲醇(mg/kg) | 4-羟基苯甲酸甲酯(以酸计)(％) | 4-羟基苯甲酸乙酯(以酸计)(％) | 4-羟基苯甲酸异丙酯(以酸计)(％) | 4-羟基苯甲酸丙酯(以酸计)(％) | 4-羟基苯甲酸异丁酯(以酸计)(％) | 4-羟基苯甲酸丁酯(以酸计)(％) | 4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类(以酸计)(％) | 苯甲酸及其盐类和酯类(以酸计)(％) | 甲醛和多聚甲醛(以游离甲醛计)(％) | 三氯生(％) | 泼尼松（μg/g） | 泼尼松龙（μg/g） | 地塞米松（μg/g） | 倍他米松（μg/g） | 甲基泼尼松龙（μg/g） | 倍氯米松（μg/g） | 氢化可的松（μg/g） | 氯倍他索丙酸酯（μg/g） | 菌落总数（CFU/g） | 霉菌和酵母菌总数（CFU/g） | 粪大肠菌群（/g） | 金黄色葡萄球菌（/g） | 铜绿假单胞菌（/g）
苯基苯并咪唑磺酸（％） | 二苯酮-4（％） | 二苯酮-5（％） | 对氨基苯甲酸（％） | 二苯酮-3（％） | p-甲氧基肉桂酸异戊酯（％） | 4-甲氧苄亚基樟脑（％） | PABA乙基己酯（％） | 丁基甲氧基二苯酰基甲烷（％） | 奥克立林（％） | 甲氧基肉桂酸乙基己酯（％） | 水杨酸乙基己酯（％） | 胡莫柳酯（％） | 乙基己基三嗪酮（％） | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚（％） | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（％）